Пожалуйста, введите данные для получения спецификации компонентов установки газового пожаротушения

Красным выделены обязательные к заполнению поля, без этих полей заявка обрабатываться не будет!

| Название и адрес объекта |  |
| --- | --- |
| Предпочитаемое ГОТВ |  |
| Местонахождение модулей, если необходим гидравлический расчет |  |
| Высота над уровнем моря, м |  |
| Вид пожарной нагрузки (класс пожара) |  |
| Функциональное назначение помещения |  |
| Резерв (да/нет) |  |
| Минимальная температура в помещении, °С |  |
| Максимальная температура в помещении, °С |  |
| Допустимая нагрузка на стены, Па |  |
| Помещение №1 | Длина, м – |
|  | Ширина, м – |
|  | Высота от бетона до бетона, м – |
|  | Непроницаемые (вычитаемые из объема помещения) конструкции, м³ – |
|  | Площадь, м2 (для контрольной проверки) – |
| Помещение №2 | Длина, м – |
|  | Ширина, м – |
|  | Высота от бетона до бетона, м – |
|  | Непроницаемые (вычитаемые из объема помещения) конструкции, м³ – |
|  | Площадь, м2 (для контрольной проверки) – |
| Помещение №3 | Длина, м – |
|  | Ширина, м – |
|  | Высота от бетона до бетона, м – |
|  | Непроницаемые (вычитаемые из объема помещения) конструкции, м³ – |
|  | Площадь, м2 (для контрольной проверки) – |
| Подвесной потолок (если есть) | Длина, м – Нет |
|  | Ширина, м – Нет |
|  | Высота, м – Нет |
|  | Площадь, м2 (для контрольной проверки) – Нет |
| Фальшпол | Длина, м – Нет |
|  | Ширина, м – Нет |
|  | Высота, м – Нет |
|  | Площадь, м2 (для контрольной проверки) – Нет |

Опросный лист заполняется на каждое защищаемое помещение