**Опросный лист на выполнение проектных работ по СОУЭ**

Доброго дня! Для корректного выполнения проектных работ, нам требуется, чтоб Вы ответили на несколько вопросов:

**Приложите, пожалуйста актуальные архитектурные планы объекта**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Функциональное назначение объекта**
 |  |
| 1. **Нормативный показатель (число мест, посетителей и т.д.) если есть**
 |  |
| 1. Категория надежности электроснабжения объекта
 |  |
| 1. Нужно ли полное резервирование по питанию (24 часа в дежурном режиме + 1 час в тревожном режиме)
 |  |
| 4.1 Если нужно ненормированное время резервирования, укажите количество часов. |  |
| 1. Есть ли необходимость включения ГО и ЧС?
 |  |
| 1. Есть ли необходимость музыкальной трансляции (MP3, CD, тюнер)?
 |  |
| * 1. Музыкальная трансляция совмещенная с СОУЭ
 |  |
| * 1. Музыкальная трансляция на отдельном оборудовании.
 |  |
| 1. Нужна ли возможность передачи сообщений дежурного по зонам (микрофонная консоль)?
 |  |
| 1. **Укажите номер помещения, где будет располагаться центральное оборудование СОУЭ**
 |  |
| 8.1 Если предполагается распределенная система управления оповещением, перечислите все места расположения стоек управления и отметьте место расположения центральной стойки.  |  |
| 1. Есть ли предпочтения по применению громкоговорителей? (потолочные, настенные и т.д.) Если предпочтений нет, то будет выбрано на усмотрение проектировщика.
 |  |
| 1. Нужно ли резервирование усилителей? (рекомендуется)
 |  |
| 1. Необходима ли защита от молнии для линии громкоговорителей?
 |  |
| 1. Нужно ли подтверждение расположения оборудования акустическим расчетом?
 |  |
| 1. Нужна ли организация оповещения по зонам? (включение разных линий оповещения в разное время)
 |  |
| 1. Укажите тип оповещения (если графа не заполнена, то тип будет выбран в соответствии с СП 3.13130.2009)
 |  |
| 1. Если система оповещения 4ого или 5ого типа, то нужно ли предусмотреть проектом систему обратной связи?
 |  |
| 1. Укажите, где есть возможность перехода кабелей на верхние этажи (кабельный стояк или ниша), при отсутствии данных место будет выбрано проектировщиком на свое усмотрение.
 |  |

**ВНИМАНИЕ! К данному опросному листу прикладываются актуальные архитектурные чертежи, без которых точность расчета оборудования не гарантируется.**

**Подчеркнуты обязательные к заполнению графы опросного листа.**

**ВАЖНО! При не заполненных графах и не точных данных, не гарантируется качественно выполненное решение, на корректировку будут выставлены дополнительные сроки.**