Типовые вопросы для выполнения проектных работ по организации системы контроля и управления доступом

| Адрес объекта | _____________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Его функциональное назначение | _____________________________________________________________________ |

Необходимая документация:

Планировки объекта с экспликациями, указанием назначения всех помещений объекта. Обязательно наличие размеров помещения и высоты потолков или разрез здания. При наличии комплекса объектов – генеральный план размещения зданий.

| 1. | Система контроля и управления доступом будет |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автономной (необходимо заполнить 1-8 пункт) |
|  |  | Централизованной (необходимо заполнить 1-13 пункт) |
| 2. | Укажите количество точек доступа, которые планируется оборудовать СКУД |  |
| 3. | В приложении А указать наименования помещений, доступ в которые будет ограничен (при наличии экспликации – номера помещений) |  |
| 4. | Для выхода из помещения будут использоваться |  |
|  |  | Кнопки выхода |
|  |  | Считыватели |
|  |  | Другое ____________________ |
| 5. | Какие типы идентификаторов планируется использовать на объекте |  |
|  |  | Proximity карты (Em-marine) |
|  |  | Proximity карты (HID) |
|  |  | Proximity (Mifare) |
|  |  | Биометрическая идентификация по отпечаткам пальцев |
|  |  | Ввод PIN-кода |
|  |  | Другое ____________________ |
| 6. | Материал из которого изготовлена дверь в защищаемое помещение |  |
|  |  | Металл |
|  |  | Дерево |
|  |  | Стекло |
|  |  | Другое ____________________ |
| 7. | Максимальная масса двери (выбор доводчика) |  |
|  |  | 45 кг 65 кг 85 кг 125 кг более 125 кг |
| 8. | Желаемая сила удержания (для электромагнитных замков) |  |
|  |  | 180 кг 280 кг 350 кг более 350 кг |
| 9. | Какие исполнительные устройства будут на объекте |  |
|  |  | Двери |
|  |  | Турникеты |
|  |  | Шлюзовые кабины |
|  |  | Шлагбаумы |
|  |  | Автоматические ворота |
|  |  | Картоприемники |
|  |  | Другое ____________________ |
| 10. | Необходима ли интеграция с другими системами |  |
| 11. | Необходимость в каком-либо дополнительном функционале (например, фотоидентификация), дополнительной логике работы системы |  |
|  |  | ___________________________________________________________________________________________ |
|  |  | ___________________________________________________________________________________________ |
| 12. | Сколько будет пользователей СКУД |  |
| 13. | Количество удаленных рабочих мест Указать их местоположение. |  |
|  |  | ___________________________________________________________________________________________ |
|  |  | ___________________________________________________________________________________________ |
| Приложение А (перечень помещений, оборудуемых системой контроля и управления доступом) |  |  |
|  | ________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | ________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | ________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | ________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | ________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | ________________________________________________________________________________________________ |  |
| Дополнительные комментарии к работе системы |  |  |
|  | ________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | ________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | ________________________________________________________________________________________________ |  |

Подчеркнуты обязательные к заполнению графы опросного листа.